ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕЧОРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2026 г. № 47-н

г. Печоры

Об утверждении Положения «О порядке списания (снятия с учета) источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Печорского муниципального округа

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», с целью прекращения использования источников противопожарного водоснабжения, дальнейшее содержание которых является нецелесообразным или невозможным, а также в целях повышения уровня пожарной безопасности на территории Печорского муниципального округа, Администрация Печорского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке списания (снятия с учета) источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Печорского муниципального округа (Приложение №1).

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по списанию муниципальных и объектовых источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Печорского муниципального округа (Приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы Администрации Печорского муниципального округа – Жирнову С.Н.

Глава Печорского муниципального округа                                                             В.А. Зайцев

Верно

Управляющий делами                                                                                  А.Л. Мирошниченко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Печорского муниципального округа

от 22.06.2026 г. № 47-н

Положение

«О порядке списания (снятия с учёта) муниципальных и объектовых

источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории Печорского муниципального округа.

- Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения единого порядка списания (снятия с учёта) источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Печорского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом №225 МЧС России от 30 марта 2020 года, СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», утвержденный приказом МЧС России от 27 июля 2020 года №559.

1.2. Настоящее Положение распространяется на источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации), находящиеся в муниципальной собственности и закреплённые за предприятиями, учреждениями, организациями.

1.3. Пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты могут быть списаны (сняты с учёта) по следующим основаниям:

- пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты, расположенные на территории, где нет жилых и производственных зданий, строений;

- содержание пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, противопожарных резервуаров, водных объектов экономически нецелесообразно в связи с прекращением деятельности предприятий, учреждений, организаций, на территории которых расположены данные пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты;

- пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты находятся в состоянии технической неисправности и не подлежат восстановлению и ремонту;

- пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты, которые доработали свои нормативные сроки, и пришли в негодность.

1.4. Если пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты, находящиеся в состоянии технической неисправности и не подлежащие восстановлению и ремонту, расположены вблизи жилых и производственных зданий, строений, то данные пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты должны быть списаны (сняты с учёта) только после замены на новые.

1.5. Если пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты, доработавшие свои нормативные сроки и пришедшие в негодность, расположены вблизи жилых и производственных зданий, строений, то данные пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты должны быть списаны (сняты с учёта) только после замены на новые.

1.6. Пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты, доработавшие свои нормативные сроки, но еще работоспособные, списанию (снятию с учёта) не подлежат.

- Порядок списания (снятия с учёта)

2.1. Для определения непригодности пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, противопожарные резервуаров, водных объектов к дальнейшему использованию, невозможности, неэффективности и экономической нецелесообразности их восстановления, а также для оформления документации на списание (снятие с учёта) данных пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, противопожарные резервуары, водные объекты создаётся постоянно действующая комиссия в составе:

- председатель комиссии

- представителя обслуживающего/эксплуатирующего предприятия, учреждения, организации;

- представителя ПЧ №23 г. Печоры ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС»;

- представителя ОНД и ПР по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Псковской области:

- должностных лиц Администрации Печорского муниципального округа;

Для участия в работе комиссии могут привлекаться в установленном порядке должностные лица и представители государственных, общественных и иных организаций (по согласованию с их руководителями).

2.2. Комиссия созывается по инициативе одного из её участников. При этом, данный участник комиссии должен направить соответствующие уведомления в адрес других участников комиссии.

2.3. В компетенцию комиссии входит:

- контроль за изменением дислокации размещения пожарных гидрантов, пожарных водоемов, противопожарные резервуары, водные объекты, в том числе непосредственный осмотр пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта, подлежащего списанию (снятию с учёта);

- установление конкретных причин списания (снятия с учёта)пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, противопожарных резервуаров, водных объектов (расположение пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, противопожарных резервуаров, водных объектов на территории, где нет жилых и производственных зданий, техническая неисправность, истечение нормативных сроков и т.д.);

- сбор и анализ информации о техническом состоянии пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, противопожарных резервуаров, водных объектов расположенных на территории Печорского муниципального округа;

- разработка и подача в установленном порядке предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства в области пожарной безопасности;

- составление актов списания (снятия с учёта) пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, противопожарных резервуаров, водных объектов.

2.4. Комиссия имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке от органа местного самоуправления, государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц информацию, документы, материалы, необходимые для деятельности комиссии;

- привлекать в установленном порядке должностных лиц, специалистов органа местного самоуправления и организаций (по согласованию с их руководителями) для участия в работе комиссии;

- вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию комиссии вопросам, требующим решения органа местного самоуправления.

2.5. Результаты принятого комиссией решения оформляются актом списания (снятия с учёта) пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

2.6. В акте списания (снятия с учёта) пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта указываются следующие данные: номер, адрес, координаты пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта и причины его списания (снятия с учёта).

2.7. Акт списания (снятия с учёта) пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта должен быть согласован с начальником ОНД и ПР по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Псковской области, начальником ПЧ №23 г. Печоры ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС», руководителем обслуживающего/эксплуатирующего предприятия, учреждения, организации и утверждён председателем комиссии.

2.8. Акт списания (снятия с учёта) пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта составляется комиссией в пяти экземплярах. По одному экземпляру:

- для обслуживающего/эксплуатирующего предприятия, учреждения,

организации,

- для ПЧ №23 г. Печоры ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС»,

- для ОНД и ПР по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Псковской области,

- для Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации

Печорского муниципального округа,

- для Отдела по делам ГО и ЧС Администрации Печорского муниципального округа.

2.9. Пожарный гидрант, пожарный водоём, противопожарный резервуар, водный объект считается списанным (снятым с учёта) после утверждения председателем комиссии, начальником ПЧ №23 г. Печоры ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» и согласования с руководителем обслуживающего эксплуатирующего предприятия, учреждения,

организации, представителем ОНД и ПР по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Псковской области акта списания (снятия с учёта) данного пожарного гидранта, пожарного водоёма противопожарного резервуара, водного объекта.

2.10. Разборка и демонтаж пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта на сетях наружного водопровода разрешается только после утверждения акта списания (снятия с учёта) данного пожарного гидранта, пожарного водоёма. Разборка и демонтаж пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта до утверждения акта его списания (снятия с учёта) не допускается.

2.11. Разборка и демонтаж пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта на сетях наружного водопровода осуществляется предприятиями, учреждениями, организациями, которые ранее отвечали за обеспечение исправного технического состояния и ремонт данного пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Печорского муниципального округа

от 22.06.2026 г. № 47-н

СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по списанию муниципальных и объектовых источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Печорского муниципального округа

| Жирнова С.Н. | Заместитель Главы Администрации округа, председатель комиссии, Председатель комиссии |
| --- | --- |
| Гребенкова И.С. | Заместитель Главы Администрации округа, председатель комиссии, заместитель Председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Соколова Н.М. | Глава территориального управления Администрации Печорского муниципального округа |
| Колюкаев Р.В. | Начальник ПЧ № 23 ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» |
| Иванов А.В. | Начальник ОНД и ПР по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области |
| Козлов Н.А. | Генеральный директор МП «Печорские тепловые сети» |
| Летова Ю.Б. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Печорского муниципального округа, секретарь комиссии |

Приложение № 1

к Положению

«О порядке списания (снятия с учёта) муниципальных

и объектовых источников наружного противопожарного

водоснабжения на территории Печорского муниципального округа.

АКТ

списания (снятия с учета) пожарного гидранта,

пожарного водоема, противопожарного резервуара, водного объекта

| СОГЛАСОВАНО Начальник ПЧ № 23 ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» _______________________________ подпись | УТВЕРЖДАЮ ________________________________ Председатель комиссии ______________________________ подпись |
| --- | --- |

«___»___________20___г.                                                                                           г. Печоры

Комиссия в составе:

Председателя комиссии__________________________________________________________

Представитель эксплуатирующей организации:

_______________________________________________________________________________

Члены комиссии:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Составили настоящий акт в том, что списывается _______________________

пожарный гидрант, пожарный водоем

установленный по адресу: ___________________________________________

имеющий следующие координаты: ___________________________________

Причины списания: _________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи комиссии: ____________/__________/

____________/__________/

____________/__________/

____________/__________/

____________/__________/

Согласовано: начальник ОНД и ПР по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Псковской области

__________________________________/_______________/